|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROEP** | **METHODE** | **GEBASEERD OP** | **VERRICHTING EN PRINCIPE** |
| 6 | Vw-PMC | NEN 5896 | Identificatie van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie en stereomicroscopie |
| 2 | VwEST (België)-FCM, bepalen van de vezelconcentratie in lucht  VwESTB-luchtmonstername voor de  bepaling van de vezelconcentratie-R1 | NBN-T96-102 | Werkplaatsatmosferen - bepalen van de asbestvezelconcentratie - Membraanfiltermethode met   optische fasecontrastmicroscopie |