| **GROEP** | **METHODE** | **GEBASEERD OP** | **VERRICHTING EN PRINCIPE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | BHA | NBN T96-102 | Meten van de luchtverontreiniging in de werkplaatsen/meten van de asbestvezelconcentratie in lucht (membraanfiltermethode en optische fasecontrastmicroscopie) |
| 2 | EM 21 | NIOSH 7402 | bepaling van de concentratie aan asbestvezels in lucht met analytische elektronenmicroscopie met de direct transfermethode |
| 6 | LM11 | HSG248 | Kwalitatieve identificatie van asbest in materialen (dispersiekleuring en polarisatiemicroscopie). |
| 6 | EM25 | NF X43-050 | Kwalitatieve identificatie van asbest met EDX |