| **GROEP** | **METHODE** | **GEBASEERD OP** | **VERRICHTING EN PRINCIPE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | PRC NIR 100 General Procedure NIR: Assessment and measurement of human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) including magnetic resonance devices (including PRC NIR 01X, 02X, 03X, 04X, 05X, 06X, 07X. | Richtlijn 2013/35/EU Titel 7 electromagne-tische velden van boek V van de codex over het welzijn op het werk Aanbeveling 1999/519/EG EN 50499:2008 IEC 61786-2:2014  EN 62311:2008 EN 50413:2013 EN 50519:2010 EN 50444:2008 EN 62233:2008 EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration Non binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Vol. 1, 2, and 3. | Metingen van niet-ioniserende elektromagnetische velden voor de evaluatie van de gezondheids- en veiligheidsrisico's van menselijke blootstelling. |